Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017

TIPO: Menor Preço Global

# I - PREÂMBULO

Licitante: Câmara Municipal de Pouso Alegre/MG

PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº  47 /2017

Modalidade: Pregão Presencial n.º 13/2017

TIPO: Menor Preço Global

CREDENCIAMENTO: 09:30 do dia 12 de maio de 2017.

ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 12 de maio de  2017, às10h00min, na Sala Paulo Roberto Ferreira de Faria, à Avenida São Francisco, 320, Primavera.

Pelo presente processo, a Câmara Municipal de Pouso Alegre torna pública a realização de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 13/2017, do tipo Menor Preço Global, a ser regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17.07.02 e pelo Decreto Municipal nº 2.545 de 06 de novembro de 2002. Os trabalhos serão conduzidos pela Pregoeira Fatima A. Belani e componentes da Equipe de Apoio, designados conforme a Portaria 42/2017, de acordo com as disposições contidas neste edital, aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações, e no que couber a Lei Complementar nº 123/2006.

# II – OBJETO

- Contratação de empresa para fornecimento e instalação de transformador novo de 300kVA e adequação do Padrão de Entrada, conforme projeto elétrico anexo ao Termo de referência aprovado pela Concessionária, realizando adequação de Subestação Nº1 com ramal de ligação aéreo com cabo isolado, ramal de entrada embutido e ramal de saída subterrâneo,para atender às necessidades da Câmara Municipal de Pouso Alegre – MG, conforme especificações e condições contidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

III - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- Poderão participar desta licitação as pessoas físicas e jurídicas que:

  - Atendam a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação constante deste instrumento e seus Anexos;

  - Cujo objeto, expresso no respectivo registro ou ato constitutivo, seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação.

- Não poderão participar da presente licitação pessoas físicas ou pessoas jurídicas:

  - Suspensas de participar em licitação e impedidas de contratar com a Câmara Municipal de Pouso Alegre;

  - Declaradas inidôneas para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração Pública;

  - Impedidas de licitar e contratar com o Município de Pouso Alegre;

  - Com falência decretada.

  - Enquadrada nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93.

  - Compostas de deputados, senadores e vereadores que sejam proprietários, controladores ou diretores, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da Constituição Federal/1988.

- A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do licitante que, pelo descumprimento, sujeitar-se às penalidades cabíveis.

- É facultativa a VISITA TÉCNICA do licitante à Câmara Municipal. Caso os licitantes optem pela visita técnica, será fornecido aos interessados o Termo de Visita Técnica, documento a ser apresentado junto à “Declaração de conhecimento de todas as informações e das condições locais”, conforme exigência constante do item 1.12, subitem 1.12.1 do Título “VIII – Documentação de Habilitação”

  - A finalidade da visita é a complementação de informações com o objetivo de sanar possíveis dúvidas de interpretação das especificações do Termo de Referência e o conhecimento das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

  - A “Declaração de conhecimento de todas as informações e das condições locais” para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, independentemente da visita técnica ter ocorrido, ou não, é documento obrigatório e indispensável a ser apresentado junto à “Documentação de Habilitação” conforme exigência constante do subitem 1.12 do título VIII.

  - As visitas poderão ocorrer até o dia útil anterior à data marcada para abertura das propostas, devendo ser agendadas no Setor de Licitações e Contratos da Câmara Municipal, à Av. São Francisco, 320, telefone (35) 3429-6501, nos dias úteis, de 12h00min às 18h, das segundas às quintas-feiras, e das 08h às 14h nas sextas-feiras.

  - O licitante deverá nomear um representante legal devidamente qualificado para este fim, por meio de documento, com autorização para realizar a visita técnica em companhia de servidor do Setor de Patrimônio da Câmara Municipal.

  - Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento do objeto licitado não serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução.

- A participação no certame implica a aceitação de todas as condições estabelecidas neste edital.

IV - CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

- Cópia deste edital estará disponível na internet, no site www.cmpa.mg.gov.br, ou ainda, poderá ser obtido junto ao Setor de Compras e Licitações, na sede da Câmara Municipal de Pouso Alegre, no horário de 12h às 18h de segunda a quinta-feira e de 08h às 14h, às sextas-feiras.

- As empresas ou representantes que tiverem interesse em participar do certame obrigam-se a acompanhar as publicações referentes ao processo no site www.cmpa.mg.gov.br, bem como as publicações no Boletim Oficial do Legislativo, quando for o caso, visando ao conhecimento de possíveis alterações e avisos.

- Os pedidos de esclarecimentos sobre o Edital poderão ser encaminhados para o e-mail licitacao@cmpa.mg.gov.br ou para a Comissão Permanente de Licitações, no endereço constante à pág. 01 deste Edital, até 2 (dois) dias úteis antes da data marcada para recebimento das propostas.

  - As respostas do(a) Pregoeiro(a) às solicitações de esclarecimentos serão encaminhadas por e-mail, ou disponibilizadas no site www.cmpa.mg.gov.br link “Licitações Públicas”, ficando acessíveis a todos os interessados.

- No site citado serão disponibilizadas, além das respostas, outras informações que o(a) Pregoeiro(a)  julgar importantes, razão pela qual os interessados devem consultar o site com frequência.

- Impugnações aos termos do Edital poderão ser interpostas por qualquer cidadão até o 5º dia útil e, por licitantes, até o 2º dia útil que anteceder a abertura das propostas, mediante petição a ser enviada, preferencialmente, para o endereço eletrônico licitacao@cmpa.mg.gov.br, ou protocolizadas na sede da Câmara Municipal de Pouso Alegre, dirigida ao(à) Pregoeiro(a), que deverá decidir sobre a petição.

  - A petição deverá ser assinada pelo cidadão, acompanhada de cópia do seu documento de identificação e CPF, ou pelo representante legal credenciado do licitante, com indicação de sua razão social, número do CNPJ e endereço, acompanhado de cópia do documento de identificação e CPF do signatário e comprovante do poder de representação legal (contrato social, se sócio, contrato social e procuração, se procurador, somente procuração, se pública)

  - A Câmara Municipal de Pouso Alegre não se responsabilizará por impugnações endereçadas por outras formas ou outros endereços eletrônicos, ou ainda aquelas que não tiverem seu recebimento acusado pelo(a) Pregoeiro(a) e que, por isso, sejam intempestivas.

  - Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas.

  - A decisão da Pregoeira será enviada ao impugnante por e-mail, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, e será divulgada no site da Câmara Municipal de Pouso Alegre para conhecimento de todos os interessados.

V - CREDENCIAMENTO

- No dia, hora e local designados no edital, o interessado ou seu representante legal deverá proceder ao respectivo credenciamento junto a Pregoeira.

- As empresas licitantes poderão ser representadas na sessão do Pregão por seu sócio, proprietário ou dirigente, desde que apresente Estatuto ou Contrato Social atualizado ou Registro Comercial, no caso de empresa individual, acompanhado de documento de identidade.

  - A representação também poderá ser feita por procurador munido de instrumento público ou particular ou por Carta de Credenciamento, conforme modelo do Anexo II, comprovando a outorga de poderes necessários para a formulação de propostas e a prática de todos os demais atos inerentes ao Pregão, juntamente com documento de identidade do credenciado ou procurador e, caso não seja instrumento público ou com firma reconhecida, documento que comprove a representação legal do outorgante.

  - Os documentos poderão ser apresentados por cópia autenticada ou por cópia simples acompanhada do respectivo original para autenticação pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio.

- O credenciamento do representante do licitante junto a Pregoeira implica presunção de sua capacidade legal para realização das transações inerentes ao Pregão Presencial e a responsabilidade legal pelos atos praticados.

- No momento do credenciamento, o representante do licitante deverá apresentar, fora do envelope:

  - Declaração, conforme modelo do Anexo IV, de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, a teor do art. 4º, VII da Lei Federal n.º 10.520/02;

  - Declaração, conforme o modelo do Anexo V, de que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do art. 3º da citada lei, e de que não está sujeito aos impedimentos do § 4º deste artigo, ou para qualificação como cooperativa equiparada, nos termos do art. 34 da Lei 11.488/07.

- O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos civil, penal e administrativamente, sob pena de responsabilização nos termos da lei.

- Apenas uma pessoa poderá ser credenciada para representar cada licitante, não sendo admitido que mais de uma empresa indique um mesmo representante.

- O representante legal da licitante que não se credenciar perante à Pregoeira ficará impedido de ofertar lances, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor recurso e de representar a licitante durante a sessão de abertura de Proposta Comercial e Documentos de Habilitação relativos a este Pregão Presencial.

  - Neste caso, será mantido o preço apresentado pela licitante em sua proposta comercial escrita para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

- A entrega do Ato Constitutivo, Estatuto, Contrato Social ou documento equivalente da licitante visando comprovar poderes de representação não dispensa a inclusão do mesmo documento no envelope de Documentos de Habilitação, sob pena de inabilitação da licitante na fase pertinente.

# VI - DA ENTREGA DOS ENVELOPES- "PROPOSTA DE PREÇOS" e "DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO".

- Os envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues ao(à) Pregoeiro(a), na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo:

LOCAL: Sala Vereador Paulo Roberto Ferreira de Faria – Câmara Municipal de Pouso Alegre

Endereço: Avenida São Francisco, 320 - Primavera – Pouso Alegre – MG

DATA: 12 de maio 2017

CREDENCIAMENTO: 09h30min às 10h00min

ABERTURA DOS ENVELOPES: 10h00min

- Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº47/2017

PREGÃO PRESENCIAL N.º 13/2017

ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE: .......................................................................................

CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 47/2017

PREGÃO PRESENCIAL N.º 13/2017

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PROPONENTE: .......................................................................................

- A Câmara Municipal de Pouso Alegre não se responsabilizará por envelopes de “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” que não sejam entregues ao Pregoeiro designado ou enviados pelo correio.

# VII - DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

- As propostas comerciais deverão ser impressas eletronicamente em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, observados o modelo constante do Anexo III deste edital, e deverão constar:

  - Nome, número do CNPJ, endereço, telefone, fax e e-mail da empresa proponente;

  - Descrição do objeto conforme Anexo I – Termo de Referência, com todos os elementos indispensáveis à sua precisa caracterização;

  - O prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada para a sessão pública deste Pregão;

  - Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os impostos, tributos, encargos sociais, e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto da presente licitação;

- O valor deverá ser apresentado numericamente e por extenso com 02 (duas) casas decimais após a vírgula, e apresentados em algarismo numéricos.

- Caso haja divergência entre os algarismos e o valor por extenso prevalecerá o valor por extenso.

- As propostas não poderão impor condições ou conter opções.

- Somente serão aceitas as propostas que atenderem integralmente as especificações técnicas e demais condições impostas neste Edital e seus anexos.

- A apresentação da proposta implicará a plena aceitação e conhecimento, por parte da licitante, das condições e exigências estabelecidas neste edital.

- A apresentação da proposta também implicará em declaração, por parte do licitante, de estarem incluídos no preço proposto todos os impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal.

VIII - DA HABILITAÇÃO

- O licitante deverá apresentar a documentação abaixo relacionada para habilitação no certame:

  - Registro Comercial, no caso de empresa individual;

  - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;

  - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

  - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

  - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

  - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

  - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Estado;

  - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do Município;

  - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia de tempo de Serviço – FGTS, mediante apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal;

  - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

  - Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;

  - “Declaração de conhecimento de todas as informações e das condições locais” para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme disposto no item 4 do Título III;

    - Caso seja realizada a visita técnica, o Termo de Visita Técnica deve ser apresentado junto com a “Declaração de Conhecimento de Todas as Informações e das Condições Locais”.

  - Certidão Negativa de Falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante (pessoa jurídica), com data não superior a 60 (sessenta) dias contados da apresentação da proposta.

  - Certidão de registro ou inscrição junto ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA, da licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s);

  - Declaração da empresa participante, informando o nome, CPF e o número do registro na entidade profissional competente de, no mínimo, um responsável técnico para acompanhar o fornecimento e a instalação dos equipamentos objeto desta licitação;

    - A comprovação do vínculo do profissional (responsável técnico) com a licitante poderá ser efetuada por intermédio do Contrato Social, se sócio, ou, se empregado, da Carteira de Trabalho ou Contrato de Trabalho ou pela Certidão de Registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, se nela constar o nome do profissional ou por declaração de indicação da licitante com a anuência expressa do indicado.

    - Comprovação da capacitação técnico-profissional do(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela licitante para acompanhar os serviços, através da apresentação de um ou mais atestados, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, atuante no mercado nacional, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico (CAT), emitida(s) pelo CREA da região em que foi realizada a obra ou serviço, comprovando a responsabilidade técnica por serviços, com características semelhantes ao objeto ora licitado.

  - 1  (um) ou mais atestados ou declarações de capacidade técnica, em nome do licitante, expedido por pessoa de direito público ou privado, comprovando a experiência da contratada no fornecimento e instalação de equipamentos similares ao objeto da presente contratação;

  - Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República, conforme modelo abaixo:

DECLARAÇÃO

A empresa................................................, CNPJ n.º ..............................., declara, sob as penas da lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da Lei.

Data e local

__________________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

- A Pregoeira e a equipe de apoio efetuarão consulta ao site da Receita Federal para certificação sobre a regularidade da inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, em observância à legislação pertinente, confirmando, ainda, a autenticidade dos demais documentos extraídos pela internet, junto ao site dos órgãos emissores, para fins de habilitação;

- Os documentos exigidos nesse título poderão ser apresentados em fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos documentos originais sejam apresentados na reunião de abertura dos envelopes de habilitação, para a devida autenticação.

- Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número de CNPJ e endereço respectivo, observando-se que:

  - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

  - Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;

  - Se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente;

  - Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

- Na ausência de documentos o Pregoeiro e Equipe de Apoio poderão consultar os sites dos órgãos emissores para sua emissão, juntando-os aos autos.

  - A Câmara Municipal não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, hipótese em que, em face do não saneamento das falhas constatadas, o licitante será inabilitado.

- A Microempresa – ME e Empresa de Pequeno Porte – EPP, deverá apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição.

  - Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a ME ou EPP for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período a critério da Câmara Municipal de Pouso Alegre, para regularização da documentação.

  - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido a Pregoeira.

  - Entende-se por tempestivo o requerimento apresentado nos 5 (cinco) dias úteis inicialmente concedidos.

  - A não regularização da documentação, no prazo previsto neste item, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da lei 8.666/93, sendo facultado ao(à) Pregoeiro(a) convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, nos termos do item 12, conforme o caso do Título IX, ou submeter o processo à Autoridade Competente para revogação.

- Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção dos extraídos pela internet, com vigência plena na data fixada para sua apresentação.

  - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam apresentados ao(à) Pregoeiro(a) ou à Equipe de Apoio para autenticação das referidas cópias.

  - Os documentos que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de abertura do Pregão.

- Os documentos mencionados neste título não poderão ser substituídos por qualquer tipo de protocolo.

- A apresentação dos documentos em desacordo com o previsto neste Título, ou a ausência, salvo o disposto no item 6, inabilitará o licitante, sendo aplicado o disposto no item 13 do Título IX.

IX - DA SESSÃO DO PREGÃO

- Após o encerramento do credenciamento dos representantes das licitantes, a Pregoeira declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais aceitará novos licitantes.

- Aberta a Sessão, os representantes credenciados entregarão os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e Proposta Comercial.

  - Os licitantes que enviarem os envelopes “Documentação de Habilitação” e “Proposta Comercial”, sem representante credenciado, deverão encaminhar, em envelope separado, a declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo do Anexo IV.

- A Pregoeira, após abertura das Propostas Comerciais, procederá à verificação de sua conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, sendo desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo, e divulgará os preços ofertados pelos licitantes.

  - Na hipótese de ser necessária a realização de diligências para comprovação da exeqüibilidade dos preços, a sessão poderá ser suspensa, sendo agendada nova data e horário para sua continuidade.

- As propostas serão ordenadas em ordem decrescente e a Pregoeira classificará, para a etapa de lances, o autor da proposta de menor preço, e aqueles que tenham apresentado proposta em valores superiores em até 10% (dez por cento), que poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

  - Se não houver no mínimo 03 (três) propostas comerciais nas condições definidas neste item, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem de lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

- Em seguida será iniciada a etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de maior valor.

  - Se duas ou mais propostas apresentarem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de apresentação dos lances.

  - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção de seu último preço, para efeito de posterior ordenação das propostas.

  - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado da contratação.

  - Se houver apenas uma proposta, desde que atenda a todos os termos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor de mercado, esta poderá ser aceita.

- Não havendo mais licitantes interessados em apresentar lances, estará encerrada a etapa de lances.

- Será classificado em primeiro lugar o licitante que, ao final da etapa de lances, ofertar o menor preço.

- Ocorrendo o empate e comprovada a condição de ME ou EPP, na fase de credenciamento dos licitantes, proceder-se-á da seguinte forma:

  - A ME ou EPP mais bem classificada será convocada para, no prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada classificada em 1º lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de preferência.

  - Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate ficto, utilize seu direito de preferência, será classificada em primeiro lugar e dar-se-á prosseguimento à sessão.

  - Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer seu direito de preferência, na forma do subitem anterior, serão convocadas as demais ME ou EPP remanescentes, cuja proposta estiver no limite estabelecido no item 7 deste Título, na ordem de classificação, para o exercício do direito de preferência.

  - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se encontrem nesse limite, será realizado sorteio entre essas empresas para definir a que primeiro poderá apresentar novo lance.

  - Não havendo ME ou EPP em situação de empate ficto, que utilize o direito de preferência, prosseguir-se-á a licitação observando-se a classificação da etapa de lances.

  - Será classificado em primeiro lugar o licitante que, ao final da etapa de lances, após a aplicação do direito de preferência estabelecido pela Lei Complementar n.º 123/06, ofertar o menor preço.

- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e ao valor, decidindo motivadamente a respeito.

- O(a) Pregoeiro(a) poderá formular contraproposta ao licitante que ofertou lance de menor preço, para que possa ser obtida menor proposta, bem como decidir sobre sua aceitação.

- Se a oferta de menor preço for considerada aceitável, será aberto o envelope “Documentação de Habilitação” do licitante que a tiver formulado, para confirmação de sua habilitação.

- Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.

- No caso de desclassificação da proposta de menor preço ou inabilitação do licitante, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e habilitação do licitante, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda às exigências deste Edital.

- Nessa etapa o(a) Pregoeiro(a) também poderá negociar o preço com o licitante, para que sejam conseguidas melhores condições para a Câmara Municipal de Pouso Alegre, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

- Caso seja necessário, o(a) Pregoeiro(a) poderá suspender a sessão do Pregão, a qualquer momento, para realização de diligências, designando nova data para sua continuidade, ficando intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes.

- O licitante detentor do menor preço deverá encaminhar ao(à) Pregoeiro(a) a Proposta Comercial, ajustada ao preço final, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, excluído o dia da sessão, sob pena de desclassificação.

- O prazo para entrega da proposta poderá ser prorrogado, a pedido do licitante, com justificativa aceita pelo(a) Pregoeiro(a).

- O documento será protocolizado, em envelope lacrado, com identificação do licitante, número do processo licitatório e número do Pregão, na sede da Câmara Municipal de Pouso Alegre, no endereço à fl. 01 do Edital.

- Se a documentação indicada no item acima for enviada por via postal, deverá ser endereçada ao(à) Pregoeiro(a) da Câmara Municipal, no endereço indicado para protocolização.

- Na reunião lavrar-se-á ata circunstanciada da sessão, com registro de todos os atos do procedimento e das ocorrências relevantes, assinada pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de Apoio e pelos licitantes.

X – DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

- O critério de julgamento será o de menor preço global, desde que observadas as especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

- As propostas apresentadas serão submetidas à apreciação da Equipe Técnica, para verificação do atendimento ao objeto licitado.

- Será desclassificada a proposta que:

  - Não se refira à integralidade do objeto;

  - Não atenda às exigências estabelecidas no Edital ou em diligência;

  - Apresente preço simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do licitante, para os quais renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; ou superestimados ou manifestamente inexeqüíveis, assim considerados nos termos do disposto no art. 44, § 3º e art. 48, II da Lei Federal 8.666/93.

- Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o preço é inexeqüível, fixará prazo para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço por meio de planilha de custos, justificativa e demais documentos comprobatórios.

  - Não havendo a comprovação de exequibilidade do preço a proposta será desclassificada, sujeitando o licitante às sanções legais.

- Na análise da proposta não será aceita qualquer oferta de vantagem.

- O(a) Pregoeiro(a), no julgamento das propostas, poderá desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis que não afetem o seu conteúdo.

XI – RECURSOS E CONTRARRAZÕES

- Após a declaração do vencedor, durante a sessão do Pregão, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões no mesmo prazo, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso.

- O recurso e respectivas contrarrazões deverão ser dirigidos ao Presidente da Mesa Diretora, aos cuidados do(a) Pregoeiro(a), sob pena de não serem conhecidos.

  - O(a) Pregoeiro(a) não se responsabilizará por razões ou contrarrazões endereçadas por outras formas e que por isso sejam intempestivas ou não sejam recebidas.

  - O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.

- O recurso será apreciado pelo(a) Pregoeiro(a), que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à Autoridade Superior, que decidirá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento.

- A decisão acerca de recurso interposto será divulgada por meio de publicação no Boletim Oficial do Legislativo, no site www.cmpa.mg.gov.br, quando for o caso, podendo ser aplicado o disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal 8.666/93 e divulgadas no site da Câmara Municipal de Pouso Alegre.

- Recursos contra decisão de anulação ou revogação do certame devem ser dirigidos à Presidência da Mesa Diretora, protocolizadas na sede da Câmara Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

XII - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- Inexistindo manifestação recursal, o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto ao licitante vencedor, competindo à Autoridade Superior a homologação do procedimento licitatório.

- Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

XIII – DA CONTRATAÇÃO

- A contratação será realizada na forma do Anexo VII – Minuta de Contrato.

- O prazo para a assinatura do contrato é de 10 (dez) dias contados da emissão da Ordem de Serviço.

XIV – DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

- A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente, sem prévia autorização da CONTRATANTE o objeto deste Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.

  - À CONTRATANTE, cumpre incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica, além da regularidade fiscal e trabalhista, necessários à execução do objeto.

  - Em qualquer hipótese de subcontratação permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

XV - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- A despesa decorrente desta licitação correrá por conta das seguintes dotações orçamentárias:

01.02.01.122.0021.7.011.4490.51 - ficha 12

# XVI - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- O licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a proposta, fraudar ou falhar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de contratar e licitar com a Câmara Municipal de Pouso Alegre pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das demais cominações legais.

- Pela inexecução total ou parcial da contratação poderá a CÂMARA MUNICIPAL aplicar à CONTRATADA, além das demais cominações legais pertinentes, as seguintes sanções:

  - Advertência;

  - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto ou por dia de atraso no cumprimento contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculada sobre o valor da contratação, por ocorrência;

  - Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da contratação, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal;

  - Multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor da contratação, na hipótese de a CONTRATADA, injustificadamente, desistir da contratação ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando a CÂMARA MUNICIPAL, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada;

  - Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de Pouso Alegre pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

- As sanções definidas no subitem 2.1 poderão ser aplicadas pelas seguintes pessoas, autonomamente:

  - Item 2.1: pelo Presidente da Mesa Diretora, pela Secretaria Geral e pelo Gestor de Contratos;

  - Itens 2.2, 2.3 e 2.4: pelo Presidente da Mesa Diretora e pela Secretária Geral;

  - Item 2.5: pelo Presidente da Mesa Diretora.

- Os valores das multas deverão ser recolhidos no prazo máximo de 5 dias úteis da sua aplicação. Caso o licitante não o faça nesse prazo, poderão os valores das multas ser descontados dos pagamentos devidos pela Câmara ao licitante

- Em face da gravidade da infração, poderá ser aplicada a penalidade definida no item 2.5 cumulativamente com a multa cabível.

- As penalidades somente serão aplicadas após regular processo administrativo, em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, na forma e nos prazos previstos em lei.

- Para fins dos subitens 2.2, 2.3 e 2.4, entende-se por “valor da contratação” aquele correspondente ao resultado da soma dos preços totais finais do objeto adjudicado ao licitante.

# XVII - DISPOSIÇÕES GERAIS

- Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos, não se responsabilizando a Administração por erros que não deu causa.

- Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas de Preços como dos Documentos de Habilitação apresentados na sessão.

- É facultado ao Pregoeiro(a) ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.

- É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela e tampouco modificá-la após aberta a sessão do pregão.

- O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos e supressões, conforme previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93.

- A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.

- O Pregoeiro (a), no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

# O proponente se obriga a qualquer tempo, a demonstrar o cumprimento das Leis, regulamentos específicos e Normas expedidas aplicáveis aos serviços objeto deste Pregão;

# Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, no horário de 12h às 18h, de segunda a quinta-feira e de 8h às 14h  na  sexta-feira , telefones (35) 3429-6501 e (35) 3429-6509.

- Fazem parte integrante deste edital:

| Anexo I | Termo de Referência |  |
| --- | --- | --- |
| Anexo II | Modelo de Credenciamento |  |
| Anexo III | Proposta Comercial |  |
| Anexo IV | Modelo de Declaração de Habilitação |  |
| Anexo V Anexo VI Anexo VII | Modelo de Declaração – Condição de ME ou EPP Declaração de conhecimento de todas as informações e das condições locais Minuta de Contrato |  |

Pouso Alegre, 28 de Abril de  2017

Revisado pelo ________________________________________________________

OAB: ________________

Adriano Cesar Pereira Braga                                 Fátima A. Belani

Presidente			                            Pregoeira

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO PRESENCIAL 13/2017

- OBJETO

Aquisição e instalação de transformador novo de 300kVA e adequação do Padrão de Entrada, conforme projeto elétrico em anexo aprovado pela Concessionária, realizando adequação de Subestação Nº1 com ramal de ligação aéreo com cabo isolado, ramal de entrada embutido e ramal de saída subterrâneo,para atender às necessidades da Câmara Municipal de Pouso Alegre – MG.

- CARACTERÍSTICAS DA INSTALAÇÃO

Trata-se da substituição do transformador existente de 112,5 kVA instalado em poste, atendido por rede de distribuição aérea, alimentado no primário com 13,8 kV, sistema trifásico, em delta, frequência 60 Hz, com o secundário em estrela, com tensões 220V/127V, com neutro acessível e aterrado, por outro transformador trifásico novo com potência de 300 kVA. Adequação completa da Entrada de Serviço e do Padrão, para atendimento da nova demanda com instalação de disjuntor tripolar novo de 800 A. Adequação de eletrodutos, cabos, sistema de aterramento, caixas de proteção, medição e passagem, conforme projeto anexo a este termo de referência, aprovado pela concessionária.

Deverá ser instalado padrão entrada para ligação provisória em baixa tensão, para fornecimento de energia à edificação durante a instalação.

Os trabalhos serão realizados preferencialmente nos finais de semana ou feriados, devendo ser previamente comunicados à contratante e ao setor de patrimônio.

- Tipo de Instalação: Poder Público Municipal

- Proprietário: Câmara Municipal de Pouso Alegre - MG

- Av. São Francisco, nº 320, Primavera, Pouso Alegre - MG

- Responsável Técnico do Projeto: Eng. Eletricista Cláudio Castro Prado - CREA: MG-64.547/D

- GENERALIDADES

O projeto foi elaborado tendo em vista as Normas da Concessionária Local e NBR's aplicáveis e fixa os requisitos necessários, que a empresa executora deverá obedecer, rigorosamente, para que as instalações executadas ofereçam qualidade total na aplicação dos materiais, segurança, conforto e durabilidade.

As especificações, testes de equipamentos e materiais das instalações elétricas, deverão estar de acordo com as normas técnicas, recomendações e prescrições a seguir relacionadas.

Os equipamentos e serviços a serem fornecidos deverão estar de acordo com as normas e regulamentações governamentais, além das normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas e normas da Concessionária de Energia Elétrica local (Cemig).

Segue relação das principais normas:

- ABNT NBR 5111:1997 - Fios de cobre nus, de seção circular, para fins elétricos.

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 - Instalações elétricas em baixa tensão.

- ABNT NBR 5419-1:2015 - Proteção contra descargas atmosféricas - Parte 1: Princípios gerais.

- ABNT NBR 5419-2:2015 - Proteção contra descargas atmosféricas - Parte 2: Gerenciamento de risco.

- ABNT NBR 5419-3:2015 - Proteção contra descargas atmosféricas - Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida.

- ABNT NBR 5419-4:2015 - Proteção contra descargas atmosféricas - Parte 4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura.

- ABNT NBR 5440:2014 Versão Corrigida:2014 - Transformadores para redes aéreas de distribuição — Requisitos.

- ABNT NBR 5456:2010 - Eletricidade geral – Terminologia.

- ABNT NBR 5471:1986 - Condutores elétricos.

- ABNT NBR 7286:2015 - Cabos de potência com isolação extrudada de borracha etilenopropileno (EPR, HEPR ou EPR 105) para tensões de 1 kV a 35 kV — Requisitos de desempenho.

- ABNT NBR 9513:2010 - Emendas para cabos de potência isolados para tensões até 750 V — Requisitos e métodos de ensaio.

- ABNT NBR 10898:2013 - Sistema de iluminação de emergência.

- ABNT NBR 11301:1990 - Cálculo da capacidade de condução de corrente de cabos isolados em regime permanente (fator de carga 100%) – Procedimento.

- ABNT NBR 14039:2005 - Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV.

- ABNT NBR 15465:2008 - Sistemas de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos de desempenho.

- ABNT NBR 15977:2011 - Cabo flexível, isolado com borracha etilenopropileno (EPR ou HEPR) e coberto com PVC STF, para 90 °C e tensões até 750 V — Especificação.

- ABNT NBR IEC 60529:2005 Versão Corrigida 2:2011 - Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos (código IP).

- ABNT NBR IEC 60947-2:2013 - Dispositivo de manobra e comando de baixa tensão - Parte 2: Disjuntores.

- ABNT NBR IEC 60947-4-1:2008 - Dispositivo de manobra e controle de baixa tensão - Parte 4-1: Contatores e partidas de motores - Contatores e partidas de motores eletromecânicos.

- ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 - Iluminação de ambientes de trabalho - Parte 1: Interior.

- ABNT NBR NM 280:2011 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD).

- ABNT NBR NM 60898:2004 - Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares.

- CEMIG ND-2.6 – Especificação Técnica – Transformadores Para Redes de Distribuição Aéreas 15 kV, 24,2 kV e 36,2 kV.

- CEMIG ND-5.3 - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão - Rede de Distribuição Aérea ou Subterrânea.

- MTE- NR-10:2004- Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.

Os materiais serão utilizados considerando a relação de normas acima, porém a Instaladora / Construtora responsável pela execução dos serviços, deve efetuar verificação criteriosa, na época da contratação, sobre novas normas ou alterações de normas que tenham entrado em vigor ou ainda que não se encontrem aqui relacionadas.

- CARACTERÍSTICAS DA ENTRADA DE ENERGIA

4.1 – PADRÃO EXISTENTE

A unidade possui entrada de energia com tensão nominal de 13,8 kVna calçada do mesmo lado da edificação, através de ramal de ligação aéreo com cabos isolados, uma subestação de medição e transformação com transformador trifásico de 112,5 kVA – 127/220V, ramal de entrada embutido com um cabo de 240mm² por fase e disjuntor de proteção tripolar de 300 A.

O Quadro de Medição está montado em Caixa CM-18 e encontra-se instalado junto ao poste, próximo à edificação, ao lado do abrigo do Grupo Motor-Gerador,com endereço na Av. São Francisco, nº 320, porém localizada à Rua Joaquim Venâncio, conforme planta de situação no projeto em anexo.

O Ramal de Saída Subterrâneo passa por uma caixa no piso, junto ao Quadro de Medição, com tampa de concreto e o Sistema de Aterramento conta com 4 hastes cravadas no passeio.

Foto 1: Subestação Nº 1 existente com Transformador de  112,5 kVA

Foto 2: Quadro de medição existente - Caixa CM-18 com disjuntor tripolar de  300 A

4.2 – PADRÃO APÓS CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO

A entrada de energia deverá permanecer no mesmo local, na calçada do mesmo lado da edificação, conforme planta de situação existente no projeto em anexo, através de ramal de ligação aéreo com cabos isolados, devendo ser instalado um transformador trifásico novo de 300 kVA – 127/220V, o qual deve atender as especificações técnicas da Cemig, alimentado no primário com 13,8 kV, sistema trifásico, em delta, frequência 60 Hz, com o secundário em estrela, defasamento angular de 30º (Dyn1), com tensões 220V/127V, com neutro acessível e aterrado. O ramal de entrada embutido deverá ter 03 (três) cabos de 240mm² por fase e para proteção deverá ser instalado um disjuntor tripolar de 800 A novo e que atenda às especificações técnicas da Cemig.

O Quadro de Medição continuará instalado junto ao poste próximo à edificação, ao lado do abrigo do Grupo Motor-Gerador, a Caixa de Proteção terá disjuntor de proteção termomagnético em caixa moldada de 800A e deverá ser completamente adequado para atendimento da nova demanda, conforme dimensionamento de cabos e barramentos existente no projeto em anexo.

Deverá ser construída uma Caixa ZC no piso, junto ao Quadro de Medição, para comportar novo Ramal de Saída Subterrâneo composto por 3 cabos de 240mm² por fase, o qual também deverá ser completamente adequado, conforme dimensionamento e detalhes existentes no projeto em anexo.

O Sistema de Aterramento passará a contar com 9 (nove) hastes instaladas em caixas de inspeção apropriadas, distribuídas ao longo do passeio público, conforme dimensionamento e detalhes existentes no projeto em anexo, devendo ser completamente adequado, devendo a calçada ser completamente reconstituída.

- CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS UTILIZADOS

Caixas para medição, proteção e derivação, de disjuntores termomagnéticos de baixa tensão, hastes de aterramento e para-raios, somente serão aceitos os modelos aprovados pela Cemig e constantes do Manual do Consumidor Nº 11 (PEC-11 - Materiais e Equipamentos Aprovados para Padrões de Entrada), com atualização e edição periódica, disponíveis nas Agências de Atendimento da Cemig e no endereço eletrônico www.cemig.com.br, sendo ainda passíveis de inspeção e recusa caso não tenham mantido as características do protótipo aprovado pela Cemig.

Os demais materiais, apesar de não serem previamente aprovados, devem atender às especificações mínimas indicadas no Capítulo 8 da ND-5.3, sendo passíveis de inspeção e recusa pela Cemig.

  - TRANSFORMADOR

    - O transformador deve ser novo, possuir garantia de no mínimo 12 meses e atender à NBR-5440.

    - O transformador deve possuir primário em “delta” e secundário em “estrela” devendo ser Dyn1.

    - Deve ser ensaiado e deve ser entregue à Cemig, quando da apresentação do pedido de ligação, uma via do laudo dos ensaios.

    - O laudo a ser apresentado à Cemig será fornecido pelos laboratórios onde os ensaios foram realizados.

    - O laudo deve ser conclusivo, ou seja, deve afirmar de forma clara se o transformador atende ou não aos ensaios/Normas ABNT e deve conter, no mínimo, as seguintes informações:

    - Valores de perdas em vazio e corrente de excitação;

    - Valores de perdas em carga e tensão de curto-circuito a 75° C;

    - Tensão suportável nominal à frequência industrial;

    - Rigidez dielétrica do líquido isolante (valor mínimo de 35 kV/2,54 mm);

    - Dados de placa: nome do fabricante, número de série, potência nominal, tensão nominal primária e secundária e data de fabricação.

  - DISJUNTOR

    - A proteção de baixa tensão utilizada na Subestação Nº 1 será feita exclusivamente por disjuntor em caixa moldada, com capacidade de interrupção simétrica mínima de 30 kA em 240 VCA.

    - O disjuntor deve ser de um dos modelos homologados pela Cemig listados no Manual do Consumidor nº 11(Materiais e Equipamentos Aprovados para Padrões de Entrada).

  - CAIXAS PARA MEDIÇÃO E PROTEÇÃO

    - As caixas para instalação de equipamentos de proteção de baixa tensão situados antes da medição, conforme projeto em anexo, devem constar do Manual do Consumidor Nº 11 (Materiais e Equipamentos Aprovados para Padrões de Entrada) da Cemig.

  - CONDUTORES E CABOS ELÉTRICOS DO RAMAL DE LIGAÇÃO

    - Para a instalação do ramal de ligação devem ser utilizados cabos de Alumínio isolados, multiplexados e autossustentados, com isolamento EPR ou XLPE, atendendo à ND-5.3, conforme dimensionamento apresentado no projeto em anexo.

  - CONDUTORES E CABOS ELÉTRICOS DORAMAL DE ENTRADA E QUADROS DE PROTEÇÃO E MEDIÇÃO

    - No ramal de entrada embutido a instalação dos condutores fase e neutro deve ser executada de modo a se constituir um circuito trifásico completo no mesmo eletroduto. Os condutores (Fase e Neutro) devem ser unipolares, de cobre, isolados com PVC - 70°C (tipo BWF)para tensões de 450/750V, e atender as demais exigências da NBR NM 247-3.

    - Os comprimentos dos condutores de uma mesma fase, bem como suas conexões, devem ser idênticos, visando obter uma perfeita distribuição de corrente.

    - Dependendo do comprimento do ramal de entrada podem ser necessárias características especiais visando sua integridade mecânica e a manutenção do nível adequado de tensão.

    - O condutor neutro deve ser interligado com o condutor neutro da rede ou do ramal de ligação e com a malha de aterramento da subestação.

    - Os condutores devem ser contínuos, isentos de emendas.

    - No condutor neutro é vetado o uso de qualquer dispositivo de interrupção.

    - Os condutores neutros devem ser obrigatoriamente identificados, através da cor azul (de fábrica) de sua isolação.

    - Os condutores terra deverão ser perfeitamente identificados através da cor verde ou verde/amarelo (de fábrica) de sua isolação.

    - Os condutores fase devem ser perfeitamente identificados, com identificação indelével, com cor preta (de fábrica) de sua isolação.

    - As emendas dos condutores e pontos terminais deverão ser executadas com ferramentas apropriadas e cuidadosamente limpas de forma a garantir contato permanente, tanto mecânico quanto elétrico.

    - Nas extremidades dos condutores flexíveis devem ser utilizados terminais tubulares, terminais de encapsulamento ou terminais de compressão maciço de cobre conforme especificado nos Desenhos 13 e 14, páginas 8-14 e 8-15 da ND-5.3, visando proporcionar melhor conexão.

    - Os condutores de baixa tensão serão do tipo flexível, isolação em EPR 0,6/1kV, 90ºC, com bitola mínima conforme indicado no projeto em anexo.

    - Todos os cabos devem ter isolação fabricada em material com características de não propagação e auto-extinção de fogo, baixa emissão de fumaça e gases tóxicos corrosivos e livre de halogênio.

    - Condutores de neutro não podem ser comuns a mais de um circuito.

  - ELETRODUTOS

    - Os eletrodutos do ramal de entrada embutido devem ser de PVC rígido conforme as características técnicas indicadas no Desenho 5, página 8-6 da ND-5.3. Devem ser fixados ao poste e nas junções entre eletrodutos, deve-se utilizar luvas e aplicar fita veda rosca. Devem ser firmemente fixados à caixa de medição e proteção através de bucha, porca-arruela e fitas veda-rosca.

    - Os eletrodutos do ramal de saída até a caixa ZC devem ser de PVC rígido conforme as características técnicas indicadas no Desenho 5, página 8-6 da ND-5.3.

    - Os eletrodutos subterrâneos devem ser de PEAD corrugado helicoidal, tipo Kanaflex, com dimensões indicadas no projeto em anexo.

    - Na distribuição de eletrodutos rígidos deverão ser utilizadas curvas 90º de raio longo, sempre com as devidas conexões e acessórios.

    - Na união de eletrodutos com as caixas / quadros deverá se utilizar de buchas e arruelas garantindo boa fixação dos eletrodutos com caixas / quadros.

    - Os eletrodutos deverão ser instalados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, abrindo-se nova rosca nas extremidades retirando-se cuidadosamente todas as rebarbas ou operações de corte e de abertura de rosca.

    - As emendas deverão ser efetuadas por meio de luvas atarraxadas em ambas as extremidades a serem ligadas, as quais introduzidas nas luvas até se tocarem para assegurar a continuidade da superfície interna.

    - Usar em todos os eletrodutos curvas prontas, não sendo permitidas curvas executadas na própria instalação.

  - CAIXA DE PASSAGEM

    - Deverá ser construída uma Caixa ZC no piso, junto ao Quadro de Medição, a qual deve ser destinada exclusivamente para a passagem dos condutores do ramal de saída, sendo vetada sua utilização para passagem de cabos telefônicos e de sinalização. Desta caixa sairão 03 (três) eletrodutos corrugados de PVC com diâmetro mínimo de 110mm, para o Quadro de Distribuição Geral.

    - A caixa ZC deverá ser construída com anel pré-moldado, alvenaria e concreto moldado no local. Sua profundidade será determinada em função da profundidade do banco de dutos, condições locais e/ou necessidades específicas.

  - ATERRAMENTO

    - A instalação deste sistema deverá seguir as normas NBR 5419 e Cemig ND-5.3, com características e dimensionamento apresentados no projeto em anexo.

    - Os barramentos de terra do Quadro de Medição deverão prever conexão ao barramento de terra de equipotencialização principal (BEP).

    - Deverá ser confirmado no final da instalação que a resistência de aterramento seja inferior a 10 Ω em qualquer época do ano.

  - FERRAGENS E SUPORTES

    - Toda ferragem utilizada em estruturas de fixação e suporte do transformador, dos eletrodutos ou cabos deve ser zincada por imersão a quente.

- EXECUÇÃO

  - Fica sob responsabilidade da Contratada a liberação para serviços após o desligamento da energia em alta tensão pela Concessionária e a instalação do padrão para ligação provisória.

  - A contratada deverá pactuar com a Concessionária a data para o desligamento da energia, comunicando a contratante com no mínimo 02 (dois) dias de antecedência ao desligamento.

  - Deverão ser empregadas ferramentas adequadas para perfeita execução da instalação.

  - Em caso de concretagem ou acabamento com argamassa, todas as pontas de eletrodutos expostas, bem como as caixas, deverão ser vedadas por meio de capas apropriadas.

  - Os eletrodutos deverão ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, abrindo-se uma nova rosca.

  - As emendas das tubulações deverão ser efetuadas por meio de luvas atarraxadas em ambas as extremidades a serem ligadas.

  - Os tubos serão introduzidos nas luvas até se tocarem para assegurar continuidade de superfície externa de instalação.

  - As curvas deverão ser de raio longo e não deverão ser usadas curvas com flexão maior que 90º.

  - Em todos os eletrodutos deverão ser usadas curvas pré-fabricadas, com raio mínimo da curvatura superior a 07 (sete) vezes o diâmetro do mesmo.

  - A conexão caixa - eletroduto deverá ser sempre arrematada por meio de buchas e arruelas.

  - Os fios somente apresentarão emendas dentro das caixas de passagem.

  - As emendas serão soldadas, perfeitamente isoladas com fita autofusão e posteriormente fita plástica nos condutores de seção nominal 2,5mm², 4mm² e 6mm².

  - Deverá ser realizado teste de isolação em todos os circuitos conforme prescrição da NBR-5410.

- METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:

  - O Contratante deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento da execução, por meio de um representante especialmente designado, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.

    - O Fiscal da Contratante deverá ter a experiência necessária ou contar com suporte técnico para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

    - A fiscalização contratual dos serviços deverá seguir o disposto no Anexo IV (Guia de Fiscalização dos Contratos de Prestação de Serviços com Dedicação Exclusiva de Mão-de-Obra) da Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no que couber, sem prejuízo de outras medidas que o Contratante julgar necessárias, de acordo com a especificidade do objeto e do local.

    - A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no Termo de Referência, em especial aqueles relativos aos materiais utilizados.

  - O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento dos materiais, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual as instalações efetivamente realizadas, respeitando-se os critérios normativos.

  - A conformidade dos materiais a serem utilizados na execução da instalação deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

  - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando data e horário, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

- VISITA TÉCNICA

  - Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar visita técnica nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à quinta-feira, das 12 horas às 18 horas ou na sexta feira das 8 horas às 14 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (35) 3429-6532 ou 3429-6509.

  - O prazo para visita iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão pública.

  - Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado.

  - Caso o licitante opte por não realizar a visita técnica deverá assinar o termo de ciência em anexo.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada obriga-se a:

  - Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

  - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério do Contratante;

  - Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta;

  - Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à contratante ou a terceiros;

  - Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Contratante possa utilizá-lo, nos termos do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

    - Quando o projeto se referir a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra;

  - Assegurar à Contratante, nos termos do artigo 19, inciso XVI, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008:

    - O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

    - Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

  - Utilizar empregados habilitados ou capacitados, com conhecimentos técnicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

  - Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal;

  - Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão as dependências do contratante para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;

  - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao contratante;

  - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações do contratante, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

  - Relatar ao contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

  - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

  - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

  - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A Contratante obriga-se a:

  - Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;

  - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

  - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando data e hora, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

  - Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

  - Receber por meio de termo de aceitação após aprovação do fiscal do contrato;

  - Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;

  - Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

- DO RECEBIMENTO

  - O recebimento do transformador instalado será realizado apenas após o ligamento junto à central de energia, que será de responsabilidade da empresa.

  - O transformador deverá ser entregue, com todas as instalações e adaptações necessárias, com a ligação de energia efetuada, pronto para utilização, em até 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias corridos, mediante solicitação devidamente justificada da Contratada, que deverá ser autorizada pela autoridade competente da Contratante.

- CONSIDERAÇÕES FINAIS

  - Faz parte do orçamento o fornecimento de todo material, mão de obra e encargos sociais para o serviço acima descrito.

  - Para elaboração do orçamento, a licitante deverá tirar todas as dúvidas, com relação aos projetos e complementar se necessário a relação de materiais fornecida, não devendo, portanto, gerar aditivos futuros.

  - As instalações a serem executadas devem ser garantidas quanto à qualidade dos materiais empregados e mão de obra.

  - A licitante deverá substituir, por sua conta, qualquer material ou aparelho de seu fornecimento que apresentar defeitos decorrentes de fabricação ou má instalação. Ficam ressalvados, entretanto, os casos em que os defeitos verificados forem provenientes de mau uso nas instalações ou desgaste natural de material.

  - Todo serviço considerado mal acabado, tais como: caixas tortas, fundas ou salientes, quadro mal feito, alturas diferentes dos pontos de fixação, deverão ser refeitos às custas do proponente a critério do Fiscal.

  - O Termo de Referência e o Projeto previsto no anexo I complementam.

- JUSTIFICATIVA

A substituição do transformador se faz necessária para o atendimento da demanda atual de energia elétrica da edificação, bem como para o atendimento de ampliação futura, sendo que o atual transformador se encontra sobrecarregado.

A premissa básica para o suprimento de energia nas condições atuais da edificação da CMPA requer um transformador com capacidade adequada.

A ampliação da capacidade instalada do posto primário se justifica em função da demanda de potência calculada ser maior que a capacidade de suprimento de energia atual da subestação.

TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I PROJETO DE SUBESTAÇÃO Nº 1 – APROVADO PELA CONCESSIONÁRIA PREGÃO 13/2017

.

# ANEXO II

# MODELO DE CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N°13/2017

A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º ________________, com sede à ______________________, neste ato representado pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto à Câmara Municipal de Pouso Alegre praticar os atos necessários para representar a outorgante na  licitação na modalidade de Pregão Presencial n.13/2017, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso.

Local, data e assinatura

ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 13/2017

RAZÃO SOCIAL: _________________________________________________________________

ENDEREÇO:___________________________________________________________________________

CNPJ:_____________________TELEFONE___________________FAX:______________

SIGNATÁRIO:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Fornecimento e instalação de transformador novo de 300kVA e adequação do Padrão de Entrada, conforme projeto elétrico em anexo aprovado pela Concessionária, realizando adequação de Subestação Nº1 com ramal de ligação aéreo com cabo isolado, ramal de entrada embutido e ramal de saída subterrâneo,para atender às necessidades da Câmara Municipal de Pouso Alegre – MG. | 1 |  |

VALOR TOTAL POR EXTENSO: _____________________________________________

- Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os impostos, tributos, encargos sociais, quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação do serviço da presente licitação.

Local e data: _________________________________________

|  |  | Validade da proposta: ___60 (SESSENTA )DIAS________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ..................................................................... |  |
|  |  | Nome e assinatura Representante da Empresa |  |  |

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 13/2017

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ nº______________________________, sediada em ______________________________________________(ENDEREÇO), declara, sob as penas da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório.

|  |  | LOCAL/DATA: ____________________________________________________ ____________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ..................................................................... |  |
|  |  | Nome e assinatura Representante da Empresa |  |  |

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
PREGÃO PRESENCIAL 13/2017

A Empresa ..............................................., inscrita no CNPJ nº..............................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. (a)........................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................e o CPF nº................................., DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º, e que está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar, e que não se enquadra nas situações relacionadas no §4º do art. 3º da citada Lei Complementar.

________________________, _________ de _______________ de 2017.

________________________________________________

(assinatura do representante legal)

Declaração a ser emitida em papel timbrado, de forma que identifique a proponente

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS
PREGÃO PRESENCIAL 13/2017

Declaro, na qualidade de ........................................................................da empresa ................................................................ sediada à .................................... ........................ ......... ............................................................................, telefone:...................., que tomei conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto do Processo Licitatório nº 047/2017, Pregão Presencial 13/2016, relativa ao item 1.12 do Título VIII deste Edital.

________________________, _________ de _______________ de 2017.

________________________________________________

(assinatura do representante legal)

* Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

ANEXO VI
MINUTA DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL 13/2017

PROCESSO Nº47/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2017

CONTRATO  Nº _____/2017

A CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE, inscrita no CNPJ sob o nº 25.650.078/0001-82, com sede na Avenida São Francisco, 320, Primavera, Pouso Alegre/MG, a seguir denominado CÂMARA MUNICIPAL, neste ato representada por seu Presidente _________, CPF _____________, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 2.545/02 e demais disposições legais aplicáveis, resolve contratar  os preços apresentados pela empresa ______, inscrita no CNPJ sob o nº _______________, situada na ____ _____, nº ____, Bairro _____, ____/____, a seguir denominada FORNECEDOR, neste ato representada por seu _____, _____, portador da Cédula de Identidade nº _____, ____/___ e inscrito no CPF sob o nº _____, _____ classificada em _____ lugar, no Processo Licitatório nº ___/2017, na modalidade Pregão Presencial nº___/2017, do tipo menor preço  global.

Cláusula Primeira - DO OBJETO

  - Contratação de empresa para o fornecimento e instalação de transformador novo de 300kVA e adequação do Padrão de Entrada, conforme projeto elétrico anexo ao Termo de referência aprovado pela Concessionária, realizando adequação de Subestação Nº1 com ramal de ligação aéreo com cabo isolado, ramal de entrada embutido e ramal de saída subterrâneo,para atender às necessidades da Câmara Municipal de Pouso Alegre – MG, conforme especificações e condições contidas no Termo de Referência, referente ao pregão 13/2017..

## Cláusula Segunda - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

- O Setor de Compras emitirá Ordem de Serviço, a ser encaminhada à empresa CONTRATADA.

- O recebimento do transformador instalado será realizado apenas após o ligamento junto à central de energia, que será de responsabilidade da empresa.

- No ato da entrega a empresa deverá emitir termo, assinado pelo responsável técnico para acompanhar o fornecimento e a instalação dos equipamentos, certificando que o transformador e os demais materiais acessórios foram entregues instalados respeitando todas as normas vigentes, bem como às determinações previstas no edital e neste contrato.

- O acompanhamento e a fiscalização da entrega do transformador e dos materiais a serem utilizados na sua instalação serão realizados pelo Setor de Patrimônio, contando com a consultoria de engenheiro eletricista contratado pela CONTRATANTE, para análise da qualidade e verificação de sua conformidade em relação às especificações exigidas no Termo de Referência, se for o caso.

## Cláusula Terceira - DO PREÇO

- Pelo fornecimento do equipamento e sua instalação a CÂMARA MUNICIPAL pagará à CONTRATADA a quantia de R$ ______ (______________), conforme Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA no Processo de Adm. nº 47/2017,.

## Cláusula Quarta - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- As despesas com os serviços a serem contratados correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

01.02.01.122.0021.7.011.4490.51 - ficha 12

## Cláusula Quinta - DO PAGAMENTO

- O pagamento somente será efetuado pela CÂMARA MUNICIPAL mediante a apresentação das notas fiscais/faturas, pelos produtos/serviços atinentes à requisição efetuada pelo Setor Competente através de cheque nominal à CONTRATADA, depósito em conta corrente ou pagamento de boleto bancário, observado em todos os casos o disposto no presente instrumento convocatório.

- A CÂMARA MUNICIPAL disporá de um prazo de 10 (dez) dias úteis para efetuar o atesto ou rejeitar os documentos de cobrança por erros ou incorreções em seu preenchimento;

- A CÂMARA MUNICIPAL disporá de um prazo de 10 (dez) dias úteis contados do atesto do gestor do contrato e do engenheiro eletricista contratado pela Câmara Municipal, se for o caso, na respectiva nota fiscal/fatura para efetuar os pagamentos.

- A CÂMARA MUNICIPAL não fará nenhum pagamento à CONTRATADA antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada;

- Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

Cláusula Sexta –DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

- O transformador deverá ser entregue, com todas as instalações e adaptações necessárias, com a ligação de energia efetuada, pronto para utilização, em até 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da assinatura do contrato e da emissão da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias corridos, mediante solicitação devidamente justificada da Contratada, que deverá ser autorizada pela autoridade competente da Contratante.

- A instalação do transformador, assim como dos demais equipamentos previstos deverá ser agendado com a Câmara Municipal, devendo ser realizado em final de semana, com o objetivo de criar o mínimo de inconvenientes possível para os trabalhos da Câmara Municipal.

- O contrato vigorará até 31 de dezembro de 2017, a partir da emissão da Ordem de Serviço.

Cláusula Sétima – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Executar o objeto deste contrato nas condições estabelecidas, respeitando os prazos fixados na Cláusula Sexta;

- Utilizar materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade satisfazendo rigorosamente as especificações constantes deste Termo de Referência;

- Dirimir qualquer dúvida e prestar esclarecimentos acerca da Execução do Contrato, durante toda sua vigência, a pedido da CÂMARA MUNICIPAL.

- Assegurar e facilitar o acompanhamento e a fiscalização dos serviços objeto do Contrato pelo Setor de Compras durante a sua execução;

- Cumprir todas as condições e prazos fixados pela Câmara Municipal, assim como observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação aplicável, bem como garantir a qualidade do objeto;

- Observar, atender, respeitar, cumprir e fazer cumprir a legislação pátria vigente, especialmente a indicada no Contrato, e suas cláusulas, preservando a Câmara Municipal de qualquer demanda ou reivindicação que seja de exclusiva responsabilidade da Contratada;

- Aceitar nas mesmas condições contratuais acréscimos ou supressões nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei 8.666/1993;

- Manter, durante a contratação, a  Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND),  o Certificado de Regularidade Social de FGTS - CRF, bem como a prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal e a Certidão  Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) devidamente atualizados;

- Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério do Contratante;

- Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas, nos termos de sua proposta;

- Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à contratante ou a terceiros;

- Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Contratante possa utilizá-lo, nos termos do artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;

- Quando o projeto se referir a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra;

- Assegurar à Contratante, nos termos do artigo 19, inciso XVI, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008:

- O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;

- Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

- Utilizar empregados habilitados ou capacitados, com conhecimentos técnicos dos serviços a serem executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

- Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal;

- Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão as dependências do contratante para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio de crachá;

- Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao contratante;

- Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações do contratante, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso;

- Relatar ao contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

- Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

- Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente Edital, sem prévia e expressa anuência da CÂMARA MUNICIPAL;

- Fornecer à CÂMARA MUNICIPAL as competentes notas fiscais referentes ao fornecimento do produto e à prestação de serviços;

Cláusula Oitava - DAS OBRIGAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

- Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de pessoa por ela credenciada;

- Cumprir e fazer cumprir o disposto nas condições deste Edital;

- Efetuar com pontualidade o pagamento à licitante vencedora, após o cumprimento das formalidades legais;

- Emitir, por meio do Setor de Compras, Ordem de Serviço;

- Atestar, por meio do Setor de Patrimônio a execução do objeto contratado no documento fiscal correspondente;

- Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas;

- Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade e em desconformidade com as especificações deste Termo de Referência;

## Arcar com as despesas de publicação do extrato do contrato, bem como dos termos aditivos que venham a ser firmados;

- Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de Referência;

- Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

- Receber por meio de termo de aceitação após aprovação do fiscal do contrato;

- Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato;

- Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

## Cláusula Nona - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- O licitante que deixar de entregar a documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a proposta, fraudar ou falhar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal ficará impedido de contratar e licitar com a CÂMARA MUNICIPAL pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no contrato e das demais cominações legais.

- Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento contratual:

  - Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto ou por dia de atraso no cumprimento contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculada sobre o valor da contratação, por ocorrência;

  - Multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da contratação, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal;

  - Multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor da contratação, na hipótese de a CONTRATADA, injustificadamente, desistir da contratação ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando a CÂMARA MUNICIPAL, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada;

- O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pela CÂMARA MUNICIPAL. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção.

- As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância do princípio do contraditório e da ampla defesa.

## Cláusula Décima - DA FISCALIZAÇÃO

- A fiscalização da execução do contrato será exercida pelo setor competente, o qual estará incumbido de dirimir as dúvidas que surgirem no curso do cumprimento do contrato e exercer em toda a sua plenitude a ação fiscalizadora de que trata a Lei Federal n.º 8.666/93 e a Resolução 1.207/2014 desta Câmara Municipal.

- A CÂMARA MUNICIPAL deverá ser informada de quaisquer irregularidades porventura levantadas pelo seu representante na execução do contrato, sendo o fiscal responsável por quaisquer danos que possam advir da inexecução ou má execução, total ou parcial, que não tenha sido informado.

- A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, ou ainda resultante de imperfeições técnicas, vício redibitório e, na ocorrência desse, não implica em co-responsabilidade da CÂMARA MUNICIPAL ou de seus agentes e prepostos.

- A CÂMARA MUNICIPAL reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços recebidos, se considerados em desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta da CONTRATADA e pela especificação do material.

## Cláusula Décima Primeira - DAS ALTERAÇÕES

- A Câmara Municipal e a contratada poderão restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da contratação, nos termos do art. 65, inciso II, letra “d”, da lei 8.666/93, por repactuação precedida de cálculo e demonstração analítica do aumento ou diminuição dos custos, obedecidos os critérios estabelecidos em planilha de formação de preços e tendo como limite a média dos preços encontrados no mercado em geral.

- A Câmara Municipal reserva para si o direito de alterar quantitativos sem que isso implique alteração dos preços ofertados, obedecido o disposto no § 1º do art. 65 da lei 8.666/93.

## Cláusula Décima Segunda - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- Das decisões proferidas pela Administração na execução deste contrato, caberão recursos, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos casos de aplicação das penas de advertência, suspensão temporária, multa ou rescisão do contrato.

- O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou o ato ocorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente, devendo, neste caso a decisão ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do processo, sob pena de responsabilidade.

## Cláusula Décima Terceira - DA RESCISÃO

- O presente contrato poderá ser rescindido:

  - unilateralmente, mediante aviso ou notificação judicial/extrajudicial, na hipótese de inexecução parcial ou total deste contrato, na forma do artigo 78 da Lei nº 8.666/93;

  - consensualmente, mediante autorização escrita e fundamentada do Presidente da Câmara Municipal.

## Cláusula Décima Quarta - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

- A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não importará, de forma alguma, em alteração contratual.

- É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento do objeto, sem a devida autorização da CÂMARA MUNICIPAL.

## Cláusula Décima Quinta - DA PUBLICAÇÃO

- A CÂMARA MUNICIPAL providenciará a publicação deste contrato na Imprensa Oficial do Município, em forma resumida, em obediência ao disposto no parágrafo único do Art. 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º 8.666/93.

## Cláusula Décima Sexta – DOS CASOS OMISSOS E DO FORO

  - Os casos omissos deste contrato serão regidos pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto n.º 2.545, de 06 de novembro de 2002, e subsidiariamente pela Lei Federal N.º 8.666, de 21/06/1993, com as alterações introduzidas pela Lei Nº 8.883/94, de 08 de junho de 1994, ficando eleito o foro de Pouso Alegre/MG para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação deste contrato em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

- E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado este contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratadas e pelas testemunhas abaixo, dele extraídas as necessárias cópias que terão o mesmo valor original.

Pouso Alegre, _____________ de 2017.

| _________________________________________ CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE Presidente da Mesa Diretora |
| --- |
| ______________________________ LICITANTE Representante Legal |
| _________________________________ CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE Pregoeiro |
| Testemunha Ass.: ______________________ Nome: ______________________ CI: ______________________ CPF: ______________________ | Testemunha Ass.: ______________________ Nome: ______________________ CI: ______________________ CPF: ______________________ |

# Text boxes

Carimbo do CNPJ:

Carimbo do CNPJ: